Rockfon Tropic Plus A15

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <600x600x15 mm>/ <600x600x20 mm>/ <1200x600x15 mm>/ <1200x600x20 mm>.                                                  .                                                  Näkyvä Rockfon T15 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, sileä valkoinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri:	        NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 82 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 1,53-1,63 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Tropic Plus tuotetietokortti.

Rockfon Tropic Plus E15

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto <600x600x15 mm>/ <1200x600x15 mm>.

Näkyvä Rockfon T15 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, sileä valkoinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: 	        NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 82 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 1,92 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Tropic Plus tuotetietokortti.

Rockfon Tropic Plus A24

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <600x600x15 mm>/ <600x600x20 mm>/<600x600x40 mm>/ <1200x600x15 mm>/ <1200x600x20 mm> / <1200x600x40 mm>/<1800x600x20 mm>/<2100x600x20 mm> / <2400x600x20 mm>/<1200x1200x25 mm>.                                                 Näkyvä Rockfon T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, sileä valkoinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri:               NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 82 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 1,53-2,80 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Tropic Plus tuotetietokortti.

Rockfon Tropic Plus E24

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto <600x600x15 mm>/ <600x600x20 mm>/ <1200x600x15 mm>/ <1200x600x20 mm>/ <600x600x40 mm.

Näkyvä Rockfon T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, sileä valkoinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri:               NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 82 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 1,92-3,79 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Tropic Plus tuotetietokortti.